|  |
| --- |
|   **УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ** |
|  11000 БЕОГРАД, Студентски трг 16, Тел./факс 2630-151, e-mail: matf@matf.bg.ac.rs, [http:///www.matf.bg.ac.rs](http://www.matf.bg.ac.rs)  |

**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КЛИМА УРЕЂАЈА СА МОНТАЖОМ**

**ЈН - 03/2018**

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) наручилац, Математички факултет, врши измену конкурсне документације и продужење рока за достављање понуде у поступку јавне набавке клима уређаја са монтажом, ознаке и броја ЈН - 03/2018.

Врши се измена Конкурсне документације, у делу V, Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2), тако што се у оквиру спецификације (описа) ставке под редним бројем **1.** (клима уређај од 18000 ВТU) мења податак о Капацитету хлађења и Капацитету грејања уређаја.

Уместо Капацитета хлађења 3.5 kW и Капацитета грејања 4.0 kW , како стоји у опису, потражује се клима уређај који има Капацитет хлађења 5.0 kW и Капацитет грејања 5.8 kW.

Такође, спецификације за све четири ставке из Образца структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2), биће допуњене одређеним подацима, који су у првобитној спецификацији изостављени, а могу бити од помоћи при формирању понуда.

Нови Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2)**,** налази се на следећој страни**.**

**!!!Сви понуђачи су у обавези да уз понуду доставе нови, измењени Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2).**

**!!!Понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом конкурсне документације.**

У свему осталом конкурсна документација за набавку клима уређаја са монтажом, ознаке и броја ЈН – 03/2018, остаје неизмењена.

Ова измена конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације, ознаке и броја 43/1

 **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2)**

Предмет јавне набавке су клима уређаји са монтажом, према следећој спецификацији:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Назив материјала** | **ОПИС** | **Кол.** | **Назив произвођача** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| **1.** | **Клима 1 (референтни модел MITSUBISHI MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE)** **или одговарајући** | **СА УГРАДЊОМ - дужина инсталације 5m** | **2** |  |  |  |
|  | Капацитет климе | 18000 BTU |  |  |  |  |
|  | Тип | Сплит систем |  |  |  |  |
|  | Енергетска класа (хлађење/грејање) | A+ / A+ |  |  |  |  |
|  | Гас | R410A |  |  |  |  |
|  | Остало | Филтер за чишћење ваздуха, филтер уљане магле, сигнал за проверу филтера, економични режим рада, штедња енергије у стању приправности, снажни режим рада (брзо хлађење или загревање просторије), аутоматски режим рада, тихи рад унутрашње јединице, 24-часовни тајмер, Ауто рестарт, самодијагностика, контрола температуре (I-see senzor), хлађење на ниским температурама |  |  |  |  |
|  | Ниво буке | Унутрашња јединица max 42 dB(A) |  |  |  |  |
|  | Врста | Инвертер |  |  |  |  |
|  | Капацитет хлађења | 5,0kW |  |  |  |  |
|  | Капацитет грејања | 5,8kW |  |  |  |  |
|  | Подручје рада (хлађење/грејање | -10/+46C-15/+24C |  |  |  |  |
|  | Проток ваздуха | >=540/ m3/h (хлађење); >=600 m3/h (грејање) |  |  |  |  |
| **2.** | **Клима 2****референтни модел MITSUBISHI MSZ-SF35VE/MUZ-SF35VE)****или одговарајући** | **СА УГРАДЊОМ - дужина инсталације 5m** | **1** |  |  |  |
|  | Капацитет климе | 12000 BTU |  |  |  |  |
|  | Тип | Сплит систем |  |  |  |  |
|  | Енергетска класа (хлађење/грејање) | A++/A+ |  |  |  |  |
|  | Гас | R410A |  |  |  |  |
|  | Остало | Филтер за чишћење ваздуха, филтер уљане магле, сигнал за проверу филтера, економични режим рада, штедња енергије у стању приправности, снажни режим рада (брзо хлађење или загревање просторије), аутоматски режим рада, тихи рад унутрашње јединице, 24-часовни тајмер, Ауто рестарт, самодијагностика, контрола температуре (I-see senzor), хлађење на ниским температурама |  |  |  |  |
|  | Врста  | Инвертер |  |  |  |  |
|  | Ниво буке | Унутрашња јединица max 45 dB(A) |  |  |  |  |
|  | Капацитет хлађења | 3.5 kW |  |  |  |  |
|  | Капацитет грејања | 4.0 kW |  |  |  |  |
| **3.** | **Клима 3****(референтни модел****Galanz AUS 24H53R230G5)****или одговарајући** | **СА УГРАДЊОМ - дужина инсталације 5m** | **5** |  |  |  |
|  | Капацитет климе | 24,000 BTU |  |  |  |  |
|  | Тип | Сплит систем |  |  |  |  |
|  | Енергетска класа (хлађење/грејање) | Мин C/C |  |  |  |  |
|  | Гас | R410A |  |  |  |  |
|  | Остало | - упозорење за чишћење - плазма филтер - јонизатор - нано-метар катализатор - нано силвер филтер - био филтер - филтер за прашину - електро грејач кондензатора и компресора - Sleep mode |  |  |  |  |
|  | Ниво буке | Унутрашња јединица: max 50 dB(A) |  |  |  |  |
|  | Капацитет хлађења | 7.1 kW  |  |  |  |  |
|  | Капацитет грејања | 7.8 kW |  |  |  |  |
|  | Подручје рада | од -7°C до 43°C |  |  |  |  |
|  | Проток ваздуха | 880/980/1100 m3/h |  |  |  |  |
| **4.** | **Клима 4****(референтни модел****Galanz AUS**  **12H53R150P1****)****или одговарајући** | **СА УГРАДЊОМ - дужина инсталације 5m** | **5** |  |  |  |
|  | Капацитет климе | 12,000 BTU |  |  |  |  |
|  | Тип | Сплит систем |  |  |  |  |
|  | Енергетска класа (хлађење/грејање) | Мин А/А |  |  |  |  |
|  | Гас | R410A |  |  |  |  |
|  | Остало | - упозорење за чишћење - плазма филтер - јонизатор - нано-метар катализатор - нано силвер филтер - био филтер - филтер за прашину - електро грејач кондензатора и компресора - Sleep mode |  |  |  |  |
|  | Ниво буке | Унутрашња јединица: max 40 dB(A) |  |  |  |  |
|  | Подручје рада | од -10°C до 52°C |  |  |  |  |
|  | Капацитет хлађења | 3.5 kW |  |  |  |  |
|  | Капацитет грејања | 3.8 kW |  |  |  |  |
| **УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:** |  |
| **ИЗНОС ПДВ-А:** |  |
| **УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:** |  |

У колони **назив произвођача** унети име произвођача који производи понуђени артикал (Brand name).

У колони **јединична цена без ПДВ-а** унети цену по јединици производа без обрачунатог пореза на додату вредност.

У колони **укупна цена без ПДВ-а** унети вредност добијену множењем колоне количина и колоне јединична цена без ПДВ-а за сваки артикал понаособ.

У пољу **укупна понуђена цена без ПДВ-а** унети укупну вредност која се добија сабирањем свих вредности из колоне укупна вредност без ПДВ-а

У пољу **износ ПДВ-а** унети износ пореза на додату вредност.

У пољу **укупна понуђена цена са ПДВ-ом** унети збирну вредност поља укупна понуђена цена без ПДВ-а и поља износ ПДВ-а.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018. године |  М.П. |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис овлашћеног лица) |